ПЕРЕЧЕНЬ

работ выполняемых по аварийному обслуживанию

- Холодное, горячее водоснабжение и канализация:

- закрытие и открытие запорной арматуры;

- установка бандажей на трубопроводе;

- ликвидация засора канализации внутри строения;

- ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца;

- заделка свищей.

- Центральное отопление:

- закрытие и открытие запорной арматуры;

- установка бандажей на трубопроводе;

- ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры, нагревательных приборов.

- Электроснабжение

- восстановление неисправных участков электрической сети (до 2 м);

- замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах;

- ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), включение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей;

- замена плавких вставок в электрощитах.

- Сопутствующие работы, необходимые для устранения аварии:

- ручная разборка грунта;

- откачка воды из подвала;

- вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами;

- отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после неисправности.

Сроки устранения и локализации аварии

| № п/п | Наименование системы | Отключение оборудования | Период года |  | Время локализации аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подготовка к отопительному периоду | Отопительный период |  |
| 1 | Холодное водоснабжение | контрольный кран | 24 ч | 36 ч | < 1 ч |
|  |  | стояк | 24 ч | 36 ч | < 1 ч |
|  |  | группа стояков | 18 ч | 24 ч | < 1 ч |
|  |  | дом | 12 ч | 12 ч | < 1 ч |
|  |  | группа домов | 6 ч | 6 ч | < 1 ч |
| 2 | Горячее водоснабжение | контрольный кран | 24 ч | 36 ч | < 1 ч |
|  |  | стояк | 24 ч | 36 ч | < 1 ч |
|  |  | группа стояков | 18 ч | 24 ч | < 1 ч |
|  |  | дом | 12 ч | 12 ч | < 1 ч |
|  |  | группа домов | 6 ч | 6 ч | < 1 ч |
| 3 | Отопление | отопительный прибор | 36 ч | 36 ч | < 1 ч |
|  |  | стояк | 36 ч | 24 ч | < 1 ч |
|  |  | группа стояков | 36 ч | 12 ч | < 1 ч |
|  |  | дом | 36 ч | 6 ч | < 1 ч |
|  |  | группа домов | 36 ч | 6 ч | < 1 ч |
| 4 | Канализация |  | 6 ч | 6 ч | < 1 ч |
| 5 | Электроснабжение | автоматический выключатель на квартиру | 24 ч | 24 ч | < 1 ч |
|  |  | стояк | 24 ч | 24 ч | < 1 ч |
|  |  | группа стояков | 12 ч | 12 ч | < 1 ч |
|  |  | дом | 6 ч | 6 ч | < 1 ч |
|  |  | группа домов | 6 ч | 6 ч | < 1 ч |
| 6 | Внутренний водосток |  | 6 ч | 6 ч | < 1 ч |

ПЕРЕЧЕНЬ

работ по содержанию общего имущества многоквартирных домов

| № п/п | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ |  |
|  | Осмотр кровли |  |
|  | Осмотр перекрытий |  |
|  | Осмотр стен |  |
|  | Осмотр каменных конструкций |  |
|  | Установка маяков на стенах для наблюдения за деформациями |  |
|  | Снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей |  |
|  | Очистка кровли от мусора, грязи, посторонних предметов, снега и наледи |  |
|  | Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли |  |
|  | Укрепление стекол в деревянных и оконных заполнениях |  |
|  | Навеска, укрепление или регулировка пружин и амортизаторов на входных дверях |  |
|  | Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях |  |
|  | Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки |  |
| 2. | ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |
|  | Осмотр системы водоснабжения, канализации, теплоснабжения в чердачных и подвальных помещениях |  |
|  | Осмотр внутриквартирных систем водоснабжения, канализации и центрального отопления |  |
|  | Осмотр стояка внутреннего водостока |  |
|  | Консервация системы центрального отопления |  |
|  | Опрессовка системы центрального отопления |  |
|  | Набивка, смена сальников |  |
|  | Уплотнение, смена сгонов |  |
|  | Мелкий ремонт теплоизоляции |  |
|  | Устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре |  |
|  | Спуск воды и наполнение водой системы отопления |  |
|  | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках |  |
|  | Смена прокладок в водоразборных кранах, вентилях |  |
|  | Разборка, прочистка, сборка водоразборных кранов, вентилей |  |
|  | Ревизия задвижек с установкой новых прокладок |  |
|  | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках (установка хомутов) |  |
|  | Прочистка канализационного лежака, дренажа |  |
|  | Зачеканка раструбов труб |  |
|  | Проверка исправности канализационной вытяжки |  |
|  | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока |  |
|  | Укрепление водосточных труб, колен и воронок |  |
| 3. | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках |  |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах |  |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования уличного освещения |  |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования вводных электрощитов |  |
|  | Смена перегоревших ламп накаливания в местах общего пользования дома |  |
|  | Смена перегоревших ламп ДРЛ на фасаде жилого здания |  |
|  | Смена и ремонт неисправных штепсельных розеток, выключателей и патронов в местах общего пользования |  |
|  | Мелкий ремонт электропроводки до 1 м.п. |  |
|  | Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах |  |
|  | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  |
| 4. | ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах |  |
|  | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |
| 5. | УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ |  |
| 5.1 | Холодный период |  |
|  | Уборка снега | По мере необходимости |
|  | Посыпка территории песком или смесью | 1 раз в сутки во время гололеда |
|  | Подметание территории в дни без снегопада | Ежедневно |
|  | Уборка контейнерных площадок | Ежедневно |
| 5.2 | Теплый период |  |
|  | Подметание территории | Ежедневно |
|  | Очистка урн от мусора | Ежедневно |
|  | Уборка газонов | 1 раз в 2 суток |
|  | Уборка контейнерных площадок | Ежедневно |
|  | Покос и сгребание травы | 2 раза в сезон |
|  | Побелка деревьев и поребриков | 1 раз в год |
| 6. | ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПО САНИТАРНОМУ СОДЕРЖАНИЮ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК |  |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 3 раза в неделю |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 2 раза в неделю |
|  | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц с мая по октябрь |
|  | Очистка решетки, уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю |
|  | Мытье окон, стен | 1 раза в год |
| 7. | СОДРЕЖАНИЕ ПОДВАЛОВ И ЧЕРДАКОВ |  |
|  | Уборка от мусора | 1 раз в год |

- ПЕРЕЧЕНЬ

работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов

| № п/п | Наименование работ и услуг |
| --- | --- |
| 1. | Строительные конструкции |
| 1.1. | Лестничные клетки |
|  | Ремонт лестничных клеток |
|  | Ремонт помещений узлов управления |
| 1.2. | Фундаменты и стены подвальных помещений |
|  | Ремонт, восстановление стен подвала путем перекладки и усиления стен |
|  | Ремонт приямков вход в подвал |
|  | Устройство (заделка) вентиляционных продухов |
|  | Устройство решеток на подвальные окна |
| 1.3. | Фасады и стены |
|  | Ремонт гладкой поверхности стен фасадов до 30% |
|  | Ремонт и отделка цоколя, пандуса |
|  | Ремонт, устройство козырьков над подъездами |
|  | Ремонт крылец |
|  | Ремонт балконных плит |
|  | Ремонт балконных козырьков |
|  | Заделка и герметизация швов и стыков |
|  | Ремонт больших участков кирпичных стен |
|  | Установка новых домовых знаков и наименование улиц |
| 1.4. | Кровля |
|  | Ремонт шиферных кровель до 30% |
|  | Ремонт металлических кровель до 30% |
|  | Ремонт мягких кровель до 30% |
|  | Ремонт ж/б кровель до 30% |
|  | Замена водосточных труб |
|  | Антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций кровли |
| 1.5. | Окна и двери |
|  | Смена и установка деревянных оконных рам |
|  | Вставка недостающих стекол (остекление) |
|  | Смена и установка деревянных дверных полотен |
|  | Установка металлических дверей |
|  | Замена чердачных люков на металлические |
| 1.6. | Перекрытия |
|  | Ремонт, замена деревянного перекрытия |
|  | Утепление чердачного перекрытия |
|  | Замена отдельных участков деревянных полов |
|  | Замена (устройство) гидроизоляции полов в отдельных санитарных узлах с полной заменой покрытия |
| 2. | Инженерное оборудование |
| 2.1. | Система отопления |
|  | Установка, смена запорной и регулирующей арматуры |
|  | Замена участков трубопровода, с теплоизоляцией и антикоррозийным покрытием |
|  | Замена распределительного трубопровода отопления (розлив) |
|  | Замена стояков и проводок |
|  | Замена подъездного отопления |
|  | Ремонт теплоизоляции трубопроводов отопления |
|  | Замена задвижек |
|  | Установка насосов в жилых домах |
| 2.2. | Система ХВС и ГВС |
|  | Установка, смена кранов, вентилей, и др. запорной арматуры |
|  | Замена участков трубопровода, с теплоизоляцией и антикоррозийным покрытием |
|  | Замена распределительной сети трубопроводов холодной и горячей воды (розлив) |
|  | Замена стояков и проводок, включая контрольные краны |
|  | Замена задвижек |
|  | Установка насосов в жилых домах |
|  | Ремонт теплоизоляции трубопроводов |
|  | Установка приборов учета |
| 2.3. | Система канализации |
|  | Замена канализационных труб с фасонными частями |
|  | Замена и (или) ремонт внутреннего водостока |
| 2.4. | Электрооборудование |
|  | Вынос или замена ВРУ |
|  | Ремонт этажных щитков |
|  | Замена электропроводки, перетяжка проводов |
|  | Замена приборов учета электроэнергии на хозяйственные нужды дома |
|  | Установка светильников РКУ |
|  | Восстановление цепей заземления |
|  | Модернизация электрооборудования |
|  | Замена и установка автоматических систем контроля |
| 2.5. | Внешнее благоустройство |
|  | Ремонт разрушенных участков асфальтобетонного покрытия подъездов, тротуаров, отмосток Ремонт контейнерных площадок |
|  | Изготовление, установка газонных ограждений |